NOTIFICACIÓN DE PRIMER USO DE INSTALACIONES  PARA REALIZAR OPERACIONES DE UTILIZACIÓN CONFINADA CON ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (Ver NOTA 1)

| Nº de Registro: | Nº de Notificación: |
| --- | --- |

A.	Notificador

- Nombre del Centro, Institución o Empresa:

- Dirección del Notificador:

- Persona/s responsable/s:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:

- Existencia de comités de seguridad biológica y/o laboral:

SI			NO

En caso afirmativo, especificar funciones del Comité:

- Responsable de la vigilancia y control (Nombre y nivel de formación):

- Responsable de la seguridad (Nombre y nivel de formación):

B.	Datos generales de la instalación (Ver NOTA 2)

- Dirección de la Instalación:

- Localización: 	a) urbana

b) suburbana

c) extraurbana			i) agrícola

ii) industrial

- Descripción:

a) Edificio aislado			Nº de Secciones

b) Parte de un edificio			Nº de Secciones

c) Conjunto de edificios		Nº de Secciones

- Especificar el número de habitaciones de las que consta cada sección, indicando la  utilización de cada una de ellas.

- Descripción de cada una de las secciones de la instalación (Ver NOTA 3)

1.	Finalidad de la sección o departamento:

a) Laboratorio de investigación

b) Planta piloto o experimental

c) Planta industrial

d) Tratamiento después del proceso

e) Otra (especificar)

- La sección o secciones forman parte de uno o más departamentos a efectos administrativos:

SI  		NO

En caso afirmativo, indicar a qué departamentos pertenecen y la finalidad de los mismos:

- Nombre y formación del responsable de la sección:

- Descripción de las dependencias dentro de cada sección: laboratorios, cuartos de técnicas o equipos, oficinas, etc. (Ver NOTA 4)

D.	Descripción de la actividad (Ver NOTA 5)

- Objetivo y descripción de la actividad:

- Clasificación de la actividad (Ver Nota 6)

- Tipo 1

- Tipo 2

- Tipo 3

- Tipo 4

- Volumen o escala de las operaciones:

- escala experimental			Volumen máximo:

- escala prueba piloto			Volumen máximo:

- escala industrial			Volumen máximo:

- Duración estimada de la actividad:

- Tipo de proceso biológico:

a)  En ciclo de cultivo continuo

- En ciclo de cultivo discontinuo

- Desfase

- Medidas de confinamiento y otras medidas de protección aplicadas (cumplimentar sólo para la clase de instalación y el tipo de OMG que proceda: Ver NOTA 7)

| ### LABORATORIOS | ## TIPO 1 |  | ## TIPO 2 |  | ## TIPO 3 |  | ## TIPO 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## SÍ | NO | ## SÍ | NO | ## SÍ | NO | ## SÍ | NO |
| Dependencias del laboratorio: aislamiento (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio: hermético para efectuar una fumigación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existencia de entrada y salida independientes |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Equipo

| Superficies resistentes a agentes de descontaminación, y de fácil limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso al laboratorio a través de una esclusa (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presión negativa respecto a la presión del medio ambiente inmediato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire de entrada y de salida del laboratorio tratado con filtros HEPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recinto o campana de seguridad microbiológica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoclave |  |  |  |  |  |  |  |  |

Normas de trabajo

| Acceso restringido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señalización de un peligro biológico en la puerta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas específicas para el control de la formación y difusión de aerosoles (evitar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ducha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indumentaria de protección Cambio de ropa y calzado antes de entrar y de salir |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control eficaz de los vectores (roedores, insectos, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Residuos

| Inactivación de los OMG en los efluentes de los lavabos, desagües y duchas o efluentes similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inactivación de lo OMG en el material contaminado y en los residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Otras medidas

| Almacenamiento del equipo en el propio laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Una ventana de observación o similar para ver a los ocupantes |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Aislamiento: el laboratorio  se encuentra separado de otras zonas del mismo edificio en un edificio separado.

- Esclusa: le entrada debe efectuarse a través de una esclusa aislada del laboratorio. El lado limpio de la esclusa ha de estar separado del lado restringido mediante unas instalaciones con vestuarios o duchas y preferiblemente con puertas con cerraduras dependientes.

| INVERNADEROS Y SEMILLEROS | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  | TIPO 3 |  | TIPO 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO |
| Invernaderos: estructura permanente (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Equipo

| Entrada a través de una esclusa con dos puertas con cerradura dependiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control de la escorrentía de agua contaminada |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Normas de trabajo

| Medidas para controlar las especies no deseadas (insectos y otros artrópodos, roedores, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos para evitar la diseminación de OMG durante el transporte de material vivo entre el invernadero o semillero, la estructura protectora y el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |

- El invernadero será una estructura permanente con cubierta continua e impermeable, situada en un lugar cuya pendiente permita evitar la entrada de la escorrentía de aguas superficiales y provista de puertas de cierre automático.

| UNIDADES DE ANIMALES | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  | TIPO 3 |  | TIPO 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO |
| Aislamiento en la unidad de animales (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locales de animales (2) separados mediante puerta bloqueables |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Locales de animales diseñados para la descontaminación: material impermeable y fácil de lavar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelo y paredes fáciles de lavar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Confinamiento de los animales en receptáculos adecuados como jaulas, corrales o cajas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtros en las cajas de aislamiento o habitaciones aisladas (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Unidad de animales: edificios o zonas separada de un edificio que disponga de locales y otras zonas como vestuarios, duchas, autoclaves, almacén de alimentos, etc.

- Locales de animales: locales que habitualmente se empleen para alojar animales de reserva, cría o experimentación o para realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas.

- Cajas de aislamiento: cajas transparentes en las que pueden introducirse animales, dentro o fuera de la jaula; para animales grandes será más apropiado utilizar habitaciones aisladas.

| OTRAS ACTIVIDADES | TIPO 1 |  | TIPO 2 |  | TIPO 3 |  | TIPO 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO | SÍ | NO |
| Los organismos viables deben mantenerse en un sistema que separe el proceso del entorno (sistema cerrado) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de los gases de escape del sistema cerrado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de aerosoles durante la toma de muestras, la introducción de material en un sistema cerrado o la transferencia de material a otro sistema cerrado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inactivación del líquido de cultivo en masa antes de extraerlo del sistema cerrado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistemas de cierre diseñados para minimizar o evitar la liberación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona controlada con capacidad para contener el vertido de todo el contenido del sistema cerrado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona controlada hermética para fumigación |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Equipo

| Entrada a través de esclusa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superficies resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y agentes de descontaminación, y de fácil limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas específicas para ventilar adecuadamente la zona controlada y de este modo minimizar la contaminación atmosférica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona controlada con presión negativa respecto a la presión circundante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento del aire de salida y entrada de la zona filtrado con filtros HEPA |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Normas de trabajo

| Sistemas cerrados situados en una zona controlada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceso restringido exclusivamente al personal autorizado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obligación de indicar el peligro biológico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El personal deberá ducharse antes de abandonar la zona controlada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indumentaria de protección para el personal |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Residuos

| Inactivación de los MMG en los efluentes de lavabos y duchas o efluentes similares |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inactivación de los MMG en el material contaminado y los residuos, incluidos los MMG presentes en el efluente de trabajo antes del vertido final |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Adjuntar documentación relativa a la validación y protocolos y sobre la periodicidad de las revisiones de equipos e instalaciones.

- Indicar qué otras normas se aplican tanto a la instalación como a la actividad o actividades que se desarrollan (exposición a agentes biológicos, experimentación con animales, gestión y eliminación de residuos, etc.)

- Descripción breve de las operaciones en relación con los protocolos a seguir y las medidas de confinamiento y protección aplicadas, incluyendo la gestión de residuos. Resultados previstos de las operaciones.

- E.	Planes de emergencia (Ver NOTA 8)

- Información sobre prevención de accidentes y planes de actuación en situaciones de emergencia.

- Para instalaciones en las que se vayan a llevar a cabo operaciones de utilización confinada de tipo 3 y 4, deberá completarse además la siguiente información:

  - Riesgos específicos y potenciales debidos al emplazamiento.

  - Medidas preventivas aplicadas, tales como equipos de seguridad, sistemas de alarma y métodos de confinamiento.

  - Procedimientos y planes de comprobación de la eficacia permanente de las medidas de confinamiento.

  - Descripción de la información suministrada a los trabajadores.

  - Información necesaria para que la autoridad competente pueda evaluar los planes de respuesta en situación de emergencia elaborados de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 98/81/CE.

NOTAS al Modelo de Notificación de primer uso de instalaciones para realizar operaciones de utilización confinada de organismos modificados genéticamente

La notificación deberá presentarse en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca y dirigirse al Secretario General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en calidad de Presidente del Comité Andaluz de Control de OMG, creado en virtud del Decreto 178/1999, de 7 de septiembre, a la siguiente dirección:

Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Consejería de Agricultura y Pesca

C/ Tabladilla, s/n.

41071 - SEVILLA

Notas

- Cumpliméntese lo que proceda del modelo utilizando las hojas adicionales que sean necesarias.

- Debe acompañarse un plano donde esté marcada claramente su situación, a escala 1:50.000 si su localización es suburbana o extraurbana o, si estuviera dentro de un casco urbano, a una escala adecuada para su fácil localización.

- Cumplimentar una hoja por cada una de las secciones o departamentos interesados en la notificación y las adicionales que fueran necesarias.

- Se adjuntará plano de dichas dependencias: sección (es) o conjunto del edificio, a escala y con el detalle suficiente  que permita apreciar las circunstancias relevantes en cada caso para la evaluación de riesgos.

- Se cumplimentará una hoja por cada una de las actividades a realizar en las distintas secciones o departamentos interesados en la notificación y las adicionales que fueran necesarias.

- Para la clasificación del tipo de riesgo de las operaciones se seguirá el procedimiento establecido conforme al artículo 5 y Anexo III de la Directiva 98/81/CE, y la  Decisión de la Comisión 2000/608/CE, de 27 de septiembre, relativa a las Notas de orientación para la evaluación del riesgo.

- Si procede, se cumplimentará una hoja por cada una de las distintas secciones o departamentos interesados en la notificación, que puedan tener distintos niveles de confinamiento.

- Se deberá cumplimentar para todos los casos excepto para operaciones de utilización confinada de Tipo 1.