NOTIFICACIÓN DE PRIMER USO DE INSTALACIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE UTILIZACIÓN CONFINADA CON ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

| Nº de Registro: | Nº de Notificación: |
| --- | --- |

I.  Responsables de la instalación

- Entidad

Nombre:

Dirección postal:

2) Representante legal de la entidad

Nombre y apellidos:

NIF:

Cargo:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:

3) Responsable científico de la actividad

Nombre y apellidos:

NIF:

Cargo:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:

4) Responsable de bioseguridad de la instalación

Nombre y apellidos:

NIF:

Cargo:

Tel:

Fax:

Correo electrónico:

5) Indicar cuál de los anteriores actuará como persona de contacto

6) Existencia de comités de bioseguridad y/o Comité de Seguridad y Salud:

No se considera obligatorio, pero sí recomendable, la creación de un comité de seguridad biológica. En este sentido, la Comisión Nacional de Bioseguridad ha elaborado unas directrices para la creación de un Comité de Bioseguridad en los centros que trabajan con OMG (ver Anexo 4 de la Guía). Por otro lado, se recuerda que debe constituirse un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

SI			NO

En caso afirmativo, especificar funciones del Comité:

7) Debe señalarse si se obtiene financiación del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el desarrollo de las actividades propuestas. Esta información es necesaria para determinar si la instalación se encuentra dentro del supuesto del artículo 3.2.b) de la Ley 9/2003 y, por lo tanto, la competencia recae en la Administración General del Estado.

SI			NO

II.	Datos generales de la instalación

Deberá acompañarse un plano de situación, a escala 1:50.000 o similar, de forma que se identifique fácilmente su localización (urbana, suburbana o extraurbana).

- Dirección de la Instalación:

- Localización: 	a) urbana

b) suburbana

c) extraurbana			i) agrícola

ii) industrial

- Descripción:

a) Edificio aislado			Nº de Secciones

b) Parte de un edificio			Nº de Secciones

c) Conjunto de edificios		Nº de Secciones

- Especificar el número de habitaciones de las que consta cada sección, indicando la  utilización de cada una de ellas.

III.	Descripción de cada una de las secciones de la instalación

Cumplimentar una hoja por cada una de las secciones o departamentos interesados en la notificación y las 	adicionales que fueran necesarias.

1) Finalidad de la sección o departamento:

a) Laboratorio de investigación

b) Planta piloto o experimental

c) Planta industrial

d) Tratamiento después del proceso

e) Otro, especificar

- La sección o secciones forman parte de uno o más departamentos a efectos administrativos:

SI		NO

En caso afirmativo, indicar a qué departamentos pertenecen y la finalidad de los mismos:

- Nombre y formación del responsable de la sección:

- Descripción de las dependencias dentro de cada sección: laboratorios, cuartos de técnicas o equipos, oficinas, etc.

Se adjuntará plano de dichas dependencias: sección (es) o conjunto del edificio, a escala y con el  detalle 	      suficiente que permita apreciar las circunstancias relevantes en cada caso para la evaluación de riesgos.

IV. 	Descripción de la actividad

- Objetivo de la actividad:

Para actividades tipo 2, 3 y 4, en la que ya se haya presentado un Formulario Tipo A, es suficiente un listado de las actividades que se van a realizar.

- Clasificación de la actividad

Para la clasificación del tipo de riesgo de las operaciones se seguirá el procedimiento establecido conforme al artículo 4 y el anexo III de la Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente y la  Decisión de la Comisión 2000/608/CE, de 27 de septiembre, relativa a las Notas de orientación para la evaluación del riesgo.

- Tipo 1

- Tipo 2

- Tipo 3

- Tipo 4

3)   Descripción de las operaciones:

3.1. Microorganismos:

escala experimental			Volumen máximo:

escala prueba piloto			Volumen máximo:

escala industrial			Volumen máximo:

3.2. Número de Plantas:

3.3. Número de Animales:

4) Periodo estimado de duración de la actividad

Debe concretarse lo más posible la duración de la actividad (por ejemplo, teniendo en consideración la duración de la financiación de los proyectos a los que están asociados las actividades con los OMG).

5)   Tipo de proceso biológico, para el caso de microorganismos modificados genéticamente:

a)   Cultivo continuo en fermentador

Cultivo discontinuo en fermentador

Otros

6)   Origen del OMG: indicar si el OMG procede de otro centro o empresa (señalar nombre y ubicación), y si es así, si dicho centro o empresa está registrado conforme a la normativa española y/o europea vigente sobre OMG:

7)  Información sobre el transporte de los OMG en el caso de que provengan de, o se destinen a otros centros o instalaciones, así como descripción de las medidas adoptadas durante el mismo en virtud de la legislación aplicable (tipo de transporte, manejo y embalaje, documentación de acompañamiento e identificación o/y etiquetado).

V. 	Medidas de confinamiento y otras medidas de protección aplicadas

El objetivo de este apartado es la descripción completa de las condiciones de la instalación, con objeto de que la Comisión Nacional de Bioseguridad pueda evaluar si se garantiza el grado de confinamiento exigido por la legislación (ver anexo 3 de la Guía, que recoge el anexo II del Real Decreto 178/2004).

Si procede, se cumplimentará una hoja por cada una de las distintas secciones o departamentos interesados en la notificación. En ningún caso se aceptará que en un mismo formulario Parte B se incluyan distintos niveles de confinamiento.

| I.- LABORATORIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO |
| El laboratorio se encuentra separado de otras zonas del mismo edificio |  |  |
| El laboratorio se encuentra en un edificio independiente |  |  |
| El laboratorio es hermético, permitiendo que se fumigue |  |  |
| Existencia de una entrada y salida independientes |  |  |
| Mobiliario y equipos | SÍ | NO |
| Superficies resistentes a agentes de descontaminación y de fácil limpieza |  |  |
| Acceso al laboratorio a través de una esclusa |  |  |
| Presión negativa respecto a la presión del medio ambiente inmediato |  |  |
| Aire de entrada y de salida del laboratorio tratado con filtros HEPA |  |  |
| - Indicar el tipo de filtro HEPA: |  |  |
| Cabina de seguridad biológica |  |  |
| - Indicar el tipo y localización de la/s cabinas de seguridad biológica: |  |  |
| Autoclave |  |  |
| - Indicar la localización del autoclave (dentro del edificio; dentro del laboratorio, en otra dependencia de la instalación) |  |  |
| Normas de trabajo | SÍ | NO |
| Acceso restringido |  |  |
| - ¿Cómo se restringe el acceso? (ej. entrada mediante tarjeta del personal autorizado) |  |  |
| Señalización de peligro biológico en la puerta |  |  |
| Señalización de peligro biológico en el equipamiento que aloja material biológico |  |  |
| Medidas específicas para evitar la formación y difusión de aerosoles |  |  |
| Indumentaria de protección |  |  |
| - Indicar qué indumentaria de protección y EPIs se utilizan |  |  |
| Lavado de la ropa de trabajo |  |  |
| - Indicar quien es responsable del lavado de la ropa de trabajo (empresa gestora; en la propia instalación) |  |  |
| Espacio específico para la ropa de trabajo (percheros; taquillas) |  |  |
| Cambio de ropa y calzado antes de entrar y salir de la instalación |  |  |
| El personal está obligado a ducharse antes de abandonar la zona controlada |  |  |
| Control eficaz de roedores e insectos |  |  |
| Residuos | SÍ | NO |
| Inactivación de los OMG en el material contaminado y en los residuos |  |  |
| Inactivación de los OMG en los efluentes de los lavabos, desagües, duchas o efluentes similares |  |  |
| Otras medidas | SÍ | NO |
| Material para la recogida de posibles vertidos (vermiculita; papel absorbente) disponible en la zona de trabajo |  |  |
| Almacenamiento de material fungible y reactivos en el propio laboratorio |  |  |
| Ventana de observación o similar para ver a los ocupantes |  |  |

| II.- INVERNADEROS Y SEMILLEROS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO |
| Invernaderos: estructura permanente |  |  |
| La pendiente permite evitar la entrada de la escorrentía de aguas superficiales |  |  |
| Puertas de cierre automático. |  |  |
| Equipo | SÍ | NO |
| Entrada a través de una esclusa con dos puertas con cerradura dependiente |  |  |
| Control y gestión de aguas contaminadas |  |  |
| Normas de trabajo | SÍ | NO |
| Medidas para controlar las especies no deseadas (insectos y otros artrópodos, roedores, etc.) |  |  |
| Procedimientos para evitar la diseminación de OMG durante el transporte de material vivo entre el invernadero o semillero, la estructura protectora y el laboratorio |  |  |

| III.- UNIDADES DE ANIMALES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO |
| Aislamiento en la unidad de animales (1) |  |  |
| Locales de animales (2) separados mediante puertas bloqueables |  |  |
| Locales de animales diseñados para la descontaminación: material impermeable y fácil de lavar |  |  |
| Suelo y paredes fáciles de lavar |  |  |
| Confinamiento de los animales en receptáculos adecuados como jaulas, corrales o cajas |  |  |
| Filtros en las cajas de aislamiento o habitaciones aisladas |  |  |
| - Indíquese los métodos de control de posibles escapes que se emplean: |  |  |

(1)     Unidad de animales: edificios o zonas separadas de un edificio que disponga de locales y otras zonas como vestuarios, duchas, autoclaves, almacén de alimentos, etc.

(2)     Locales de animales: locales que habitualmente se empleen para alojar animales de reserva, cría o experimentación o para realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas.

| IV.- OTRAS ACTIVIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SÍ | NO |
| Los organismos viables deben mantenerse en un sistema que separe el proceso del entorno (sistema cerrado) |  |  |
| Control de los gases de escape del sistema cerrado |  |  |
| Control de aerosoles durante la toma de muestras, la introducción de material en un sistema cerrado o la transferencia de material a otro sistema cerrado |  |  |
| Inactivación del líquido de cultivo en masa antes de extraerlo del sistema cerrado |  |  |
| Sistemas de cierre diseñados para minimizar o evitar la liberación |  |  |
| Zona controlada con capacidad para contener el vertido de todo el contenido del sistema cerrado |  |  |
| Zona controlada hermética para fumigación |  |  |
| Equipo | SÍ | NO |
| Entrada a través de esclusa |  |  |
| Superficies resistentes a ácidos, álcalis, disolventes, desinfectantes y agentes de descontaminación, y de fácil limpieza |  |  |
| Medidas específicas para ventilar adecuadamente la zona controlada y de este modo minimizar la contaminación atmosférica |  |  |
| Zona controlada con presión negativa respecto a la presión circundante |  |  |
| Tratamiento del aire de salida y entrada de la zona filtrado con filtros HEPA |  |  |
| Normas de trabajo | SÍ | NO |
| Sistemas cerrados situados en una zona controlada |  |  |
| Acceso restringido exclusivamente al personal autorizado |  |  |
| Obligación de indicar el peligro biológico |  |  |
| El personal deberá ducharse antes de abandonar la zona controlada |  |  |
| Indumentaria de protección para el personal |  |  |
| Residuos | SÍ | NO |
| Inactivación de los OMG en los efluentes de lavabos y duchas o efluentes similares |  |  |
| Inactivación de los OMG en el material contaminado y los residuos, incluidos los OMG presentes en el efluente de trabajo antes del vertido final |  |  |

1) Adjuntar documentación relativa a protocolos de uso, validación y revisión periódica de equipos e instalaciones.

2) Indicar que otras normas internas (PNT) se aplican, tanto a la instalación como a la actividad o actividades que se desarrollan (exposición a agentes biológicos, experimentación con animales, gestión y eliminación de residuos, etc.)

- Planes de emergencia

- Se deberá cumplimentar para todos los casos excepto para operaciones de utilización confinada de Tipo 1.

1) Información sobre prevención de accidentes y planes de actuación en situaciones de emergencia.

2) Para instalaciones en las que se vayan a llevar a cabo operaciones de utilización confinada de tipo 3 y 4, deberá adjuntarse además la siguiente información:

- Riesgos específicos y potenciales debidos al emplazamiento.

- Medidas preventivas aplicadas, tales como equipos de seguridad, sistemas de alarma y métodos de confinamiento.

c) Procedimientos y planes de comprobación de la eficacia permanente de las medidas de confinamiento.

d) Descripción de la información suministrada a los trabajadores.

e) Información necesaria para que la autoridad competente pueda evaluar los planes de respuesta en situación de emergencia elaborados de conformidad con el artículo 14 de la Directiva 98/81/CE.

Legislación vigente que afecta al transporte de OMG:

- Reglamento (CE) Nº 1946/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente. El formulario necesario para acompañar a los OMG en el transporte, puede encontrarse en el siguiente enlace: (http://www.biodiv.org/biosafety/cop-mop/result.aspx?id=8288&lg=1 )

- Normativa nacional e internacional (OACI/IATA, OMI/MDG, TPF/RID y TPD/ADR) para el transporte de mercancías peligrosas y, en particular, de sustancias infecciosas y muestras para diagnóstico.